## Detailed_ROIs
Image_Name | Foot_Side | ROI | PPP_Mean_Temp_C | PPP_Peak_Temp_C | PPP_Min_Temp_C | PPP_Std_Temp_C | PPG_Mean_Grad | PPG_Peak_Grad | PPG_Std_Grad | PGA_Mean_Angle_Deg | PGA_Direction_Compass | PGA_Coherence_Pct
FLIR0201 | Right | T1 | 34.24 | 34.75 | 33.74 | 0.31 | 0.122 | 0.273 | 0.058 | 176.7 | W (Medial) | 61.5
FLIR0201 | Right | M1 | 34.69 | 35 | 33.42 | 0.43 | 0.162 | 0.69 | 0.186 | 191.3 | W (Medial) | 59.8
FLIR0201 | Right | M2 | 34.68 | 35 | 34 | 0.35 | 0.099 | 0.22 | 0.082 | 337.2 | SE (Posterolateral) | 93.8
FLIR0202 | Right | T1 | 33.35 | 33.97 | 32.89 | 0.34 | 0.105 | 0.208 | 0.058 | 66.7 | NE (Anterolateral) | 86.6
FLIR0202 | Right | M1 | 33.9 | 34 | 33.37 | 0.18 | 0.064 | 0.298 | 0.085 | 136.1 | NW (Anteromedial) | 27.5
FLIR0202 | Right | M2 | 34 | 34 | 33.88 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 0.017 | 13.7 | E (Lateral) | 89.3
FLIR0203 | Right | T1 | 33.03 | 33.73 | 32.54 | 0.25 | 0.125 | 0.308 | 0.073 | 272.2 | S (Proximal / Heel) | 33.1
FLIR0203 | Right | M1 | 33.31 | 33.73 | 33.01 | 0.21 | 0.103 | 0.198 | 0.048 | 57.9 | NE (Anterolateral) | 8.3
FLIR0203 | Right | M2 | 33.57 | 33.95 | 33.04 | 0.26 | 0.148 | 0.219 | 0.055 | 97.2 | N (Distal / Toes) | 12.2
FLIR0204 | Right | T1 | 33.6 | 34.69 | 33 | 0.5 | 0.167 | 0.336 | 0.089 | 59.9 | NE (Anterolateral) | 77.3
FLIR0204 | Right | M1 | 33.99 | 34.11 | 33.92 | 0.02 | 0.013 | 0.095 | 0.016 | 144.8 | NW (Anteromedial) | 18.6
FLIR0204 | Right | M2 | 33.9 | 34.04 | 33.4 | 0.17 | 0.065 | 0.222 | 0.081 | 33.8 | NE (Anterolateral) | 33.6
FLIR0205 | Right | T1 | 35.08 | 35.99 | 34.03 | 0.54 | 0.218 | 0.638 | 0.108 | 70.7 | N (Distal / Toes) | 60.1
FLIR0205 | Right | M1 | 34.99 | 35.27 | 34.26 | 0.13 | 0.057 | 0.503 | 0.093 | 145.4 | NW (Anteromedial) | 21.5
FLIR0205 | Right | M2 | 34.97 | 35.11 | 34.42 | 0.14 | 0.065 | 0.216 | 0.058 | 15.1 | E (Lateral) | 27.8
FLIR0206 | Right | T1 | 35.7 | 36.2 | 34.46 | 0.38 | 0.208 | 0.565 | 0.144 | 106.2 | N (Distal / Toes) | 34.4
FLIR0206 | Right | M1 | 35.15 | 35.92 | 34.49 | 0.35 | 0.152 | 0.316 | 0.084 | 216.9 | SW (Posteromedial) | 73.4
FLIR0206 | Right | M2 | 35.65 | 35.99 | 35.13 | 0.25 | 0.152 | 0.217 | 0.057 | 277.9 | S (Proximal / Heel) | 27.5
FLIR0207 | Right | T1 | 34.78 | 35.98 | 33.33 | 0.7 | 0.262 | 0.711 | 0.104 | 60.2 | NE (Anterolateral) | 77.2
FLIR0207 | Right | M1 | 35.09 | 35.71 | 34.58 | 0.21 | 0.116 | 0.339 | 0.083 | 78 | N (Distal / Toes) | 31.4
FLIR0207 | Right | M2 | 35.31 | 35.83 | 34.77 | 0.28 | 0.129 | 0.233 | 0.061 | 117.3 | NW (Anteromedial) | 40.5
📌 AUDIT PENGAMBILAN CELL & PANDUAN PERHITUNGAN (PPP, PPG, PGA)
Metrik Parameter | Pertanyaan Klinis (Definisi) | Cell Sumber / Rentang Acuan | Cara Menghitung (Formula & Metode) | Nilai Agregat | Alasan Pemilihan Area & Rationale Klinis
PPP (Mean Temp) | Berapa rata-rata suhu jaringan kulit pada area ROI? | Kolom D (D2:D22) |  |  | T1 (Hallux), M1 & M2 (Metatarsal) adalah titik kontak beban tumpuan puncak fase berjalan (stance phase). Rata-rata suhu mencerminkan perfusi basal jaringan kulit.
PPP (Peak / Max Temp) | Berapa suhu tertinggi / hotspot lokal pada area ROI? | Kolom E (E2:E22) |  |  | Hotspot lokal adalah penanda awal hiperemia dan mikrotrauma jaringan dalam sebelum timbul kerusakan kulit terbuka (ulkus diabetik).
PPP (Min Temp) | Berapa suhu terendah di batas area ROI? | Kolom F (F2:F22) |  |  | Mengevaluasi batas bawah suhu untuk skrining hipoperfusi atau iskemia akibat Peripheral Artery Disease (PAD).
PPG (Mean Gradient) | Seberapa tajam rata-rata lonjakan perbedaan suhu spasial? | Kolom H (H2:H22) |  |  | Membedakan hangat fisiologis merata (suhu ruang/aktivitas) vs peradangan fokal aktif. Gradien tinggi menandakan batas radang aktif.
PPG (Peak Gradient) | Seberapa curam batas kontras panas paling tajam di titik radang? | Kolom I (I2:I22) |  |  | Puncak gradien melokalisir batas tepi fokal infeksi dalam atau deformitas Charcot Foot sebelum luka terlihat kasat mata.
PGA (Mean Angle) | Ke sudut berapa derajat vektor rambatan panas mengalir? | Kolom K (K2:K22) |  |  | Menentukan orientasi jalur penyebaran kalor dari titik tumpuan metatarsal ke jaringan sekitar.
PGA (Direction Compass) | Ke arah anatomis mana panas merambat pada kaki pasien? | Kolom L (L2:L22) | Konversi 8 arah kardinal | Lihat Kolom L per baris | Memandu klinisi apakah panas menjalar ke sela jari kaki (interdigital), ke arkus medial, atau ke lateral luar.
PGA (Vector Coherence %) | Seberapa seragam arah aliran rambatan panas (0-100%)? | Kolom M (M2:M22) |  |  | Koherensi tinggi (>75%) membuktikan disipasi panas terarah kuat (fokus vaskular); koherensi rendah (<50%) berarti difusi acak normal.

## Executive_Summary
Image_Name | Foot_Side | T1_PPP_Mean_C | T1_PPP_Peak_C | T1_PPG_Mean_Grad | T1_PPG_Peak_Grad | T1_PGA_Angle_Deg | T1_PGA_Direction | T1_PGA_Coherence_Pct | M1_PPP_Mean_C | M1_PPP_Peak_C | M1_PPG_Mean_Grad | M1_PPG_Peak_Grad | M1_PGA_Angle_Deg | M1_PGA_Direction | M1_PGA_Coherence_Pct | M2_PPP_Mean_C | M2_PPP_Peak_C | M2_PPG_Mean_Grad | M2_PPG_Peak_Grad | M2_PGA_Angle_Deg | M2_PGA_Direction | M2_PGA_Coherence_Pct
FLIR0201 | Right | 34.24 | 34.75 | 0.122 | 0.273 | 176.7 | W (Medial) | 61.5 | 34.69 | 35 | 0.162 | 0.69 | 191.3 | W (Medial) | 59.8 | 34.68 | 35 | 0.099 | 0.22 | 337.2 | SE (Posterolateral) | 93.8
FLIR0202 | Right | 33.35 | 33.97 | 0.105 | 0.208 | 66.7 | NE (Anterolateral) | 86.6 | 33.9 | 34 | 0.064 | 0.298 | 136.1 | NW (Anteromedial) | 27.5 | 34 | 34 | 0.005 | 0.12 | 13.7 | E (Lateral) | 89.3
FLIR0203 | Right | 33.03 | 33.73 | 0.125 | 0.308 | 272.2 | S (Proximal / Heel) | 33.1 | 33.31 | 33.73 | 0.103 | 0.198 | 57.9 | NE (Anterolateral) | 8.3 | 33.57 | 33.95 | 0.148 | 0.219 | 97.2 | N (Distal / Toes) | 12.2
FLIR0204 | Right | 33.6 | 34.69 | 0.167 | 0.336 | 59.9 | NE (Anterolateral) | 77.3 | 33.99 | 34.11 | 0.013 | 0.095 | 144.8 | NW (Anteromedial) | 18.6 | 33.9 | 34.04 | 0.065 | 0.222 | 33.8 | NE (Anterolateral) | 33.6
FLIR0205 | Right | 35.08 | 35.99 | 0.218 | 0.638 | 70.7 | N (Distal / Toes) | 60.1 | 34.99 | 35.27 | 0.057 | 0.503 | 145.4 | NW (Anteromedial) | 21.5 | 34.97 | 35.11 | 0.065 | 0.216 | 15.1 | E (Lateral) | 27.8
FLIR0206 | Right | 35.7 | 36.2 | 0.208 | 0.565 | 106.2 | N (Distal / Toes) | 34.4 | 35.15 | 35.92 | 0.152 | 0.316 | 216.9 | SW (Posteromedial) | 73.4 | 35.65 | 35.99 | 0.152 | 0.217 | 277.9 | S (Proximal / Heel) | 27.5
FLIR0207 | Right | 34.78 | 35.98 | 0.262 | 0.711 | 60.2 | NE (Anterolateral) | 77.2 | 35.09 | 35.71 | 0.116 | 0.339 | 78 | N (Distal / Toes) | 31.4 | 35.31 | 35.83 | 0.129 | 0.233 | 117.3 | NW (Anteromedial) | 40.5

## Panduan_Metodologi
📖 PANDUAN METODOLOGI & INTERPRETASI METRIK TERMAL (PPP, PPG, PGA)
ThermalSight v1.8.3 • Diabetic Foot Thermal Biomechanics Evaluation Suite
1. TRIAD METRIK TERMAL TELAPAK KAKI (RINGKASAN EKSEKUTIF)
Pilar | Metrik Singkat | Pertanyaan Inti | Karakteristik Data | Satuan | Formula Dasar | Fungsi Diagnostik
Pilar 1 | PPP | Seberapa panas titik tersebut? | Nilai Suhu Absolut (Max, Min, Mean, Std) | °C | T_peak = max(T), T_mean = sum(T)/N | Mendeteksi hotspot fokal hiperemia & skrining asimetri bilateral (ΔT > 2.2°C).
Pilar 2 | PPG | Seberapa tajam beda suhunya? | Laju Kemiringan Spasial Gradien Suhu | °C/cm atau px | ¦¦∇T¦¦ = sqrt(Gx^2 + Gy^2) [Sobel 2D] | Membedakan panas menyeluruh normal vs batas fokal peradangan akut/osteomielitis.
Pilar 3 | PGA | Ke mana arah menjalarnya panas? | Vektor Orientasi Disipasi Kalor | Derajat & Kompas | θ = arctan2(Gy, Gx) % 360° | Memetakan arah rambatan perfusi vaskular ke arah distal jari atau proksimal tumit.
2. ALASAN PEMILIHAN AREA ANATOMIS (T1, M1, M2) & RADIUS 9×9
Titik Anatomis | Nama Wilayah | Zona Fisiologis | Alasan Pemilihan Klinis & Biomekanika
T1 | Hallux (Jempol Kaki) | Forefoot / Distal | Area kontak tumpuan akhir saat fase dorongan melangkah (push-off). Sangat rentan gesekan mekanis berulang dan mikrotrauma neuropatik.
M1 | Caput Metatarsal 1 | Forefoot / Medial | Titik tumpuan beban puncak tertinggi (peak plantar pressure) pada telapak kaki bagian dalam. Lokasi statistik nomor 1 kejadian ulkus diabetik.
M2 | Caput Metatarsal 2 | Forefoot / Central | Pusat distribusi arkus transversus. Area paling sering mengalami keruntuhan sendi metatarsal pada fase awal neuropatik Charcot Foot.
Radius 9×9 | Standar Grid 81 Sel | 1.2 cm Kontak Riil | Radius 4.5 sel (diameter 9 sel) dikunci dinamis ke skala fisik 1.2 cm. Menjamin flux termal setara antar pasien tanpa bias jarak kamera.